平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排口基本信息 | 溯源阶段 | 整治方案 | 完成情况 |
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 1 | 岳阳市平江县瓮江镇塔兴村滑石组李平周个人规模以下水产养殖排污口 | FF43062600 72QT00 | 113.475440 | 28.732565 | 湖南省岳阳市平江县瓮江镇滑石组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 李平周个人养殖户 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 2 | 岳阳市平江县汉昌街道驷马村桥上组规模以下水产养殖排污口 | FF43062600 82QT00 | 113.542965 | 28.698221 | 湖南省岳阳市平江县汉昌街道驷马村桥上组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题(排口处布满杂草，存在影响排水水质风险) | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县汉昌街道驷马村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 3 | 岳阳市平江县木金乡金坪村新未组农村生活污水散排口 | FF43062602 05QT00 | 113.962217 | 28.769179 | 湖南省岳阳市平江县木金乡金坪村新未组未家塘 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县木金乡金坪村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 4 | 岳阳市平江县伍市镇叶石坪村五组规模以下畜禽养殖排污口 | FF43062600 11QT00 | 113.228093 | 28.773979 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 叶石坪村五组 | 20.其他情况（养殖场处于长期停产状态，排污口未排水，沼气池存有积水，下雨溢满后有溢流冲刷污染，存在环境风险） | 整治目标：处理沼气池积水，避免下雨冲刷溢 流对周边环境造成影响。整治措施：沼气池积水清运处理，养殖场周边做好场地清理。加强后期监管，确保污水处理设施周边雨水积水不外溢。 | 平江县益平养殖场 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 5 | 岳阳市平江县伍市镇三和村八组伏浩个人规模以下畜禽养殖排污口 | FF43062600 08QT00 | 113.193002 | 28.787961 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 三和村八组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（养殖猪舍污水 管道有渗漏现象，存在污染周边环境风险）20.其他情况（氧化塘与农田相接，氧化塘溢满，存在污染周边环境风险） | 整治目标：严禁污水对外排放，对渗漏污水进 行收集处理，严禁跑冒滴漏，排污通道出现跑 冒滴漏、渗流等情形的对排污通道进行检修、 更新。整治措施：要求养殖场及时处理氧化塘污水，防止污水跑冒滴漏，封堵氧化塘与农田接口，清理现场污物杂草；管道进行检修维护，确保所有污水进行收集处理，督促完善粪污资源化利用。 | 平江县畜旺种养专业合作社 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 6 | 岳阳市平江县三阳乡美源村杨家组何继民个人规模以下畜禽养殖排污口 | FF43062601 11QT00 | 113.620766 | 28.631288 | 湖南省岳阳市 平江县三阳乡 美源村杨家组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001） | 整治目标：严禁污水对外排放。整治措施：禁止污水外排，对污水收集沟进行遮盖，防止雨水混入，清理现场污物，督促完善粪污资源化利用。 | 何继民个人养殖户 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 7 | 岳阳市平江县伍市镇青冲村五组周雄德个人规模以下畜禽养殖排污口 | FF43062600 23QT00 | 113.320083 | 28.797993 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇青冲村五组周雄德个人养殖户 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（该场污水管道连接氧化塘，存在污水管道渗漏，污染周边环境风险） | 整治目标：维护管道，消除渗漏风险。整治措施：检查维护污水管道，避免出现渗漏。 | 周雄德个人养殖户 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 8 | 岳阳市平江县三市镇下沙污水处理厂排污口 | FF43062601 50SH00 | 113.728521 | 28.589658 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙污水处理厂 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草、垃圾）17.需树立标志牌；（未按照规范要求树立标识牌） | 整治目标：按照相关规范要求入河排污口在明显位置树立标识牌；对排口处杂草及垃圾进行清理，确保出水顺畅。整治措施：规范化建设排污口，设立标识标牌，对排污口进行垃圾清理。 | 平江县三市镇人民政府、平江县天岳水务有限公司 | 县住建局 | 县生态环境局 | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |

平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排口基本信息 | 溯源阶段 | 整治方案 | 完成情况 |
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 9 | 岳阳市平江县伍市镇伍公市社区水文站城镇生活污水散排口 | FF43062600 14QT00 | 113.238486 | 28.78571 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇水文站 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮、总磷超过《污水综合排放标准》GB8978- 1996 一级标准） | 整治目标：禁止生活污水直排汨罗江。整治措施：通过截污纳管将生活污水引入周边污水井，纳入市政管网， 由伍市镇污水处理厂予以处理。 | 平江县伍市镇伍公市社区居委会 | 县住建局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 10 | 岳阳市平江县木金乡保全村石棚组其他排污口 | FF43062601 96QT00 | 113.919080 | 28.754724 | 湖南省岳阳市 平江县木金乡 保全村石棚组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《地表水环境质量标准》GB3838- 2002 V类标准） | 整治目标：排口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，严禁垃圾站污水排放。整治措施：加强日常管理维护，对上游垃圾中转站渗滤污水收集后转运处理，严禁直接排放。 | 平江县木金乡保全村村民委员会 | 县城管局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 11 | 岳阳市平江县汉 昌街道天岳村卜 荷冲其他排污口 | FF43062600 96QT00 | 113.588678 | 28.677175 | 湖南省岳阳市平江县汉昌街道天岳村卜荷冲 | 7.已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患（原为地下车库 排水管，现已废弃，此排口未使用，存在借道 排污风险） | 整治目标：依法取缔，拆除排口。整治措施：对现有排口进行拆除，加强后期监 管。 | 平江县汉昌街道办事处 | 县住建局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 12 | 岳阳市平江县加义镇大青村邓家组沟渠农村生活污水散排口 | FF43062601 83QT00 | 113.849354 | 28.671325 | 湖南省岳阳市 平江县加义镇 大青村邓家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县加义镇大青村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 13 | 岳阳市平江县瓮江镇双潭村花屋组农村生活污水散排口 | FF43062600 66QT00 | 113.445630 | 28.731061 | 湖南省岳阳市 平江县瓮江镇 双潭村花屋组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县瓮江镇双潭村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 14 | 岳阳市平江县龙门镇新和村罗家组农村生活污水散排口 | FF43062602 16QT00 | 114.024169 | 28.794263 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 新和村罗家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇新和村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 15 | 岳阳市平江县伍市镇青冲村四组塑料厂工业企业雨洪排污口 | FF43062600 27GY00 | 113.327699 | 28.805989 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 青冲村四组 | 7.已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患（原塑料厂已废弃，此排口未使用，存在借道排污风险） | 整治目标：依法取缔，拆除排口。整治措施：原塑料厂已停产关闭，对现有排口进行拆除，加强后期监管。 | 平江县伍市镇青冲村村民委员会 | 县生态环境局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 16 | 岳阳市平江县石牛寨镇大新村中心组豪都客栈东侧120米农村生活污水散排口 | FF43062602 41QT00 | 114.015278 | 28.903889 | 湖南省岳阳市平江县石牛寨镇大新村中心组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县石牛寨镇大新村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 17 | 岳阳市平江县加义镇义口村庙下组农村生活污水散排口 | FF43062601 77QT00 | 113.867778 | 28.650883 | 湖南省岳阳市 平江县加义镇 义口村庙下组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江加义镇义口村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |

平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排口基本信息 | 溯源阶段 | 整治方案 | 完成情况 |
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 18 | 岳阳市平江县龙 门镇银子村村委 西南400米农村 生活污水散排口 | FF43062602 30QT00 | 114.029722 | 28.867778 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇银子村村委西南侧400米 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 19 | 岳阳市平江县龙门镇银子村杨家组农村生活污水散排口 | FF43062602 34QT00 | 114.026389 | 28.877778 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 银子村杨家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 20 | 岳阳市平江县龙门镇南坪村黄家塝农村生活污水散排口 | FF43062602 22QT00 | 114.043685 | 28.815229 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 南坪村黄家塝 | 11.排污口超标超总量排 放（总磷超过《湖南省 农村生活污水处理设施 水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污 水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665- 2019）一级标准要求。整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效；退养排口周边畜禽养殖场。 | 平江县龙门镇南坪村村民委员会 | 县农业农村局 | 县畜牧水产农 机事务中心 | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 21 | 岳阳市平江县龙门镇银子村三和饭店西侧300米农村生活污水散排口 | FF43062602 31QT00 | 114.027633 | 28.870518 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇银子村西侧300米 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 22 | 岳阳市平江县龙门镇杨林村肖家湾组农村生活污水散排口 | FF43062602 32QT00 | 114.025278 | 28.873333 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇杨林村肖家湾组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇杨林村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |